ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

για τον  Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό άνω των ορίων (διεθνή) Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού», με αριθμό διακ. 9/14.

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου σχετικά με την υπ’ αριθμόν 9/14 διακήρυξη για τον ανωτέρω διαγωνισμό και σε ότι αφορά τους όρους αυτού, παρέχει διευκρινήσεις  στα παρακάτω σημεία της διακήρυξης :

Συγκεκριμένα :

- Στην υποπαράγραφο 1.2.1.1.4. – σελίδα 14 της διακήρυξης, διευκρινίζεται ότι  τα  δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που  απαιτούνται να προσκομίσετε  και σε έντυπη μορφή είναι  :     τα  έγγραφα  που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

- Στην παράγραφο 5 – σελίδα 41, των ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ αναφέρεται: «Για τα συστήματα των οποίων έχουν παρέλθει πάνω από δέκα (10) έτη από την οριστική του παραλαβή, εταιρεία υποχρεούται … από τη σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού).»

διευκρινίζεται ότι :

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 σελ. 41 για τα μηχανήματα για τα οποία  έχουν περιέλθει πάνω από δέκα(10) έτη από την οριστική παραλαβή (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ο χρόνος υποχρεωτικής κάλυψης με ανταλλακτικά  από τη σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού) η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του ΠΑΓΝΗ υπό την προϋπόθεση διάθεσης τους από τον κατασκευαστικό οίκο.

Όπως αναφέρεται αμέσως παρακάτω σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται εγγραφή ειδοποίηση του ΠΑΓΝΗ.

- Η σελ 11 της διακήρυξη τροποποιείται ως εξής:

Εκ παραδρομής έχει αναγραφεί για συντήρηση για 15 Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού Fresenius αλλά η συντήρηση είναι για 14 και ο υπολογισμός της αξίας  δεν ήταν σωστός και  διαμορφώνεται ως εξής:

| 20 | Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού Fresenius (τεμ14) | 38.640,00 | 47.913,60 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΣΥ ΝΟΛΟ | 480.819,00 | 596.215,56 |

- Η  σελ 43 στο 5  της διακήρυξη τροποποιείται ως εξής:

Εκ παραδρομής έχει αναγραφεί για συντήρηση 2 Ψηφιακών Ακτινολογικών AGFA αλλά  το ζητούμενο είναι ένα και συγκεκριμένα το

  - Aκτινολογικό Συγκρότημα  AGFA  DX-D600(s/n A5430000221)      (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ U100-001) που συμπεριλαμβάνει και τις εξής μονάδες :

MDRC-2124 WIDE SCR. MON. (s/n 9387102849)

NX8800 HP RP5800 RAID 1PC (s/n CZC44903TV)

DRYSTAR5302 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΓΝΗ U101-001) (s/n 31585)

Ζητούμενες ελάχιστες προληπτικές συντηρήσεις:

Δύο (2)  ετησίως

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ